**编号：HLW-2022-ZX-027**

**内蒙古神东天隆集团股份有限公司**

**霍洛湾煤矿**

**关于购置工业空调**

**技 术 要 求**

**使用方：**内蒙古神东天隆集团股份有限公司霍洛湾煤矿

**审核方：**内蒙古神东天隆集团股份有限公司机电动力部

2022年6月6日

**编号：HLW-2022-ZX-027**

**技 术 要 求**

使用方：内蒙古神东天隆集团股份有限公司霍洛湾煤矿

审核方：内蒙古神东天隆集团股份有限公司机电动力部

**一、基本信息：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 规格型号 | 单  位 | 数  量 | 资金来源 | 交（提）货  时间及地点 |
| 工业空调 | 10匹 | 台 | 3 | 2022年专项 | 霍洛湾煤矿 |

1. **基本参数：**

电压等级：380V;

制冷量：10匹；

冷暖类型：冷暖；

变频/定频：变频；

空调型式：分体式；

内机型式：柜式；

外机型式：落地式；

控制室内环境温度：25℃；

能耗等级：不低于二级。

1. **基本要求：**

1、产品的生产制造符合相关国家标准和行业标准；

2、工作制为24小时连续工作制；

3、中标方负责产品的运输、装卸和安装。

1. **其他或环境要求：**

（一）环境要求

室外温度：-30℃——+60℃。

（二）其他

提供产品合格证、说明书、保修卡（保修卡需完善填写内容）及其他商用电器相关资料，开具增值税专用发票。

1. **质量保证、付款方式及售后：**

产品实行三包，质保期为三年。

（以下空白，无正文）

**签 字 审 批 页**

使用方（章）：内蒙古神东天隆集团股份有限公司霍洛湾煤矿

单位分管领导： 经办人：

审批日期： 年 月 日

审核方（章）：内蒙古神东天隆集团股份有限公司机电动力部

单位分管领导： 经办人：

审批日期： 年 月 日