空调技术要求

一、空调主要技术要求

| 主体 |  |
| --- | --- |
| 适用面积 | 16-24平米 |
| 材质 | 普通塑料 |
| 质保期 | 6年 |
| 质保说明 | 6年整机保修 |
| 功能 |  |
| 制冷功率 | 800W |
| 内机最大噪音 | 41dB(A) |
| 外机最大噪音 | 51dB(A) |
| 新风量 | 每小时20立方米 |
| 扫风方式 | 上下/左右扫风 |
| 低温启动 | 支持 |
| 高温启动 | 支持 |
| 睡眠模式 | 光感自动调节 |
| 自动清洁 | 内外机自动清洁 |
| 规格 |  |
| 箱体 | 内外分体式 |
| 制冷剂 | R32 |
| 电压/频率 | 220V/50HZ |
| 内机机身尺寸 | 宽965mm、高305mm、深205mm |
| 外机尺寸 | 宽820mm、高550mm、深325mm |
| 内机净重 | 13.5kg |
| 外机净重 | 28kg |
| 舒适性能 |  |
| 能效比 | 5.28 |
| 参数 |  |
| 操控方式 | APP操控，键控/遥控 |
| 净化类型 | 抗菌，除菌 |
| 匹数 | 1.5匹 |
| 类型 | 壁挂式 |
| 能效等级 | 一级能效 |
| 变频/定频 | 变频 |
| 用户优先 | 新风空调，净化除菌，舒适风 |
| 冷暖类型 | 冷暖 |
| 功能 | 智能调节，自清洁，独立除湿 |

- 设计、制造、检验标准

- 设计、制造符合使用中国最新国家标准（GB）。

- 技术资料

- 按照国家相关规定执行。

- 质保期、售后服务及交货

- 交货时间：按合同执行。

- 质保期：6年，整机维修。

五、其它未尽事宜，由招标单位和中标单位进行协商，以书面形式为准。