内蒙古神东天隆集团股份有限公司

物资采购中心灭火器技术要求

 执行标准：GB8019-2005

1、灭火剂：名称：ABC干粉灭火剂

 型号：$NH\_{4}H\_{2}PO\_{4}$(50％)+$(NH\_{4})\_{2}SO\_{4}$(25％)

 2、灭火级别6A 183B

 3、使用温度范围：-20℃∽+55℃

 4、驱动气体：氮气1.2MPa（20℃）

 5、灭火剂重量：35±0.7Kg

物资采购中心（签字盖章）：

安质环保部（签字盖章）：